## TANQUE SEPTICO
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TANQUE SEPTICO
1. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA
Un pozo séptico separa y procesa los residuos, desde los desechos que caen en el tanque, hasta los sólidos pesados que se asientan en el fondo, formando una capa de lodo.
Las grasas, aceites y sólidos más ligeros pueden flotar a la superficie, creando una capa de suciedad. El área entre ambas capas se llena de aguas residuales que puede fluir
hasta la salida del sistema de drenaje.
Dentro del pozo, microorganismos anaeróbicos y facultativos se alimentan de los sólidos dentro del lodo y las aguas residuales, quebrando su volumen. Este proceso crea gases,
dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, entre otros que salen a través del conducto colocado en el techo del pozo séptico.
VISTA DEL POZO SEPTICO CONSIDERADO EN EL PROYECTO
¦
2. CONSIDERACIONES GENERALES:
DEL MURO | [6 empty] | DEL ESTUDIO DE SUELOS
Hm : | 1.9 | :Altura total de muro |  |  |  |  | Suelo : | Limo arenoso (ML)
α : | 90 | :Ang. del trasdos del muro y la horizontal |  |  |  |  | Υs : | 1.361 | :Peso especifico del suelo
Re : | 5 | :Recubrimiento del acero |  |  |  |  | Ø : | 24.7 | :Ang. friccion interna del suelo de relleno
β : | 0 | :Ang. de la supercie del relleno con la horizontal |  |  |  |  | C: | 2.8 | Cohesion del suelo
δ : | 8.2333 | :Ang. De friccion entre el suelo y el muro |  |  |  |  | q s: | 0.94 | :Capacidad portante del suelo
S/C : | 0.25 | :Sobrecarga sobre el terreno de relleno |  |  |  |  | Df : | 2 | Profundidad de desplante
Hent : | 1.9 | : Altura enterrada del muro
DEL MATERIAL CONTENIDO
DE LOS MATERIALES | [6 empty] | Hgr: | 1.5 | :Altura
f'c : | 210 | Resistencia del concreto |  |  |  |  | Υgr : | 1.361 | Peso especifico
Υc : | 2.4 | :Peso especifico del concreto
fy : | 4200 | :Esfuerzo de fluencia del acero |  |  |  |  | DEL AGUA CONTENIDA
[7 empty] | Ha : | 2.5 | :Altura de agua contenida en el recipiente
DEL NIVEL FREATICO | [6 empty] | Υa : | 1 | :Peso especifico del agua
Hf : | 0 | : Altura de nivel freatico
Υa' : | 0 | : Peso especifico del suelo saturado
1.6291
GEOMETRIA DEL EMBALSE
e1 : | 0.2 | ROJO | MUROS PERIMETRALES |  |  |  | L1 : | 2.75 | :ANCHO TOTAL
e2 : | 0.2 | AZUL | MUROS INTERIORES |  |  |  | L2 : | 7.5 | :LARGO TOTAL
e3 : | 0.1 | MORADO | LOSA DE TECHO
e4 : | 0.25 | VERDE | LOSA DE FONDO
e5 : | 0.25X0.30m | NARANJA | VIGAS
e6 : | 4.6 | VERDE OSCURO | LOSA REMOBIBLE
e7 : | 0.35 | GRIS | ZAPATA
3.NORMATIVIDAD
Se sigue las disposiciones de los Reglamentos y Normas Nacionales e Internacionales descritos a continuación:
- | E.020 - Normas de Cargas
- | E.030 - Normas de Diseño Sismorresistente
- | E.050 - Norma de Suelos y Cimentaciones
E.060 - Norma de Concreto Armado
- | ACI 318 – 2014 Building Code Requirements for Reinforced Concrete.
Así también se sigue los lineamientos de las siguientes bibliografías:
- | MTC : MANUAL DE PUENTES, 2018.
- | MC ING. ARTURO RODRIGUEZ SERQUEN : PUENTES CON AASHTO - LRFD, 2010 (5TA EDICION).
- | DRA. ING. MARIA GRACIELA FRATELLI : SUELOS, FUNDACIONES Y MUROS.
- | JUAN GMO. VALENZUELA B. : DISEÑO SISMICO DE MUROS DE CONTENCION.
- | ANDRES BALLON BENAVENTE , JOSE FRANCISCO ECHENIQUE SOSA : TESIS "ANALISIS DE ESTABILIDAD DE MUROS DE CONTENCION DE ACUERDO
A LAS ZONAS SISMICAS DEL PERU", 2017.
- | ING. AUGUSTO JOSE LEONI: APUNTE DE COEFICIENTE DE BALASTO.
- | KENEDY CARDENAS SOCUALAYA: TESIS "CARACTERIZACION DE SUELOS PARA LA OBTENCION DE COEFICIENTE DE BALASTO, DISTRITO SAN AGUSTIN
DE CAJAS, AÑO 2017."
4. CARGAS ASIGNADAS AL MODELO
4.1. EMPUJE DE SUELOS
El empuje del suelo se deberá considerar en función de los siguientes factores: tipo y densidad del suelo, contenido de agua, características de fluencia lenta del suelo,
grado de compactación, ubicación del nivel freático, interacción suelo estructura, cantidad de sobrecarga, efectos sísmicos, pendiente del relleno, e inclinación del muro.
4.1.1. EMPUJE DE SUELOS - CASO ESTATICO
La teoria general del empuje de tierras se basa en los esfuerzos que se originan en la masa semi-infinita de suelo, donde a profundidad "Z" de la superficie, para un
elemento diferencial, los esfuerzos verticales "δv" resultan: δv =yZ para suelo seco. Cuando hay agua subterranea: δv =yZ -u, donde u representa el esfuerzo neutro
del agua. Los empujes estan referidos al movimiento lateral que sufre el muro, bajo las presiones que le impone la masa del suelo:
En la practica, es inevitable que se produsca algun tipo de movimiento del muro, el cual origina empujes activos o pasivos en el suelo.
4.1.1.1. EMPUJE ACTIVO
En el caso del empuje activo el muro se aleja de la masa del suelo y este se comienza a expandirse lateralmente, manteniendo constante el esfuerzo δv.
Para la combinacion de esfuerzos δv y δa, la masa del suelo no mantiene mas sus caracteristicas elasticas, sino que alcanza la falla por cortante según el
esquema mostrado, debido a ello el nivel superior inicial del suelo desciende y el empuje lateral cotra el muro disminuye a su misma magnitud. Esta condicion de
esfuerzos se conoce como de equilibrio plastico para el empuje activo. A partir de alli, la condicion de cedencia o flujo plastico del suelo da lugar a grandes
deformaciones, para pequeños aumentos de esfuerzos.
Se muestra a continucion las envolventes de falla de Mohr para el empuje activo en suelos mixtos, con cohesion ≠0 y friccion ≠ 0(fig. a) y en suelos cohesivos
cuando Ø=0°(fig. b), como es el caso de las arcillas saturadas.
En la altura "Z" dada en la imagen, se produce traccion. Sin embargo, como el suelo no es capaz de resistir traccion, las arcillas se separan del muro en esa altura,
agrietadose. Por ello, el empuje activo solo es efectivo por debajo del nivel donde el diagrama de presiones indica δa=0, es decir en la altura " H-Z".
Sin embargo con el paso del tiempo, as grietas de la arcilla se saturan de agua, la cual ejerce un empuje adicional sobre el muro, que debe tomarse en cuenta en el
analisis, si no se prevee un adecuado drenaje.
TEORIA DE COULOMB
La teoria de Coulomb referente al empuje de tierras, se basa en las siguientes hipotesis:
a) | El suelo es una masa isótropa y homogénea, con fricción interna y cohesión.
b) | La superficie de falla es plana (si bien esto no es exacto, simplifica mucho la aplicación de la teoría).
c) | Las fuerzas de fricción se distribuyen uniformemente a lo largo del plano de falla, siendo "Ø " el angulo de friccion interna del suelo.
d) | La cuña de falla se comporta como un cuerpo rigido.
e) | La cuña de falla se mueve a lo largo de la pared interna del muro, produciendo friccion entre este y el suelo. δ es el angulo de friccion entre el suelo y
el muro, tambien conocido como angulo de rugosidad del muro
f) | La falla es un problema de deformacion plana, y el muro se considera de longitud infinita.
Para superficies parcialmente rugosas de concreto: δ = Ø/3 o 2Ø/3 y en piedras rugosas δ = Ø y cuando la superficie del muro es lisa, pulida o ha sido pintada
con aceite δ = 0.
Las ecuaciones para hallar los empujes activo y pasivo de tierras, según la teoria de Coulomb son:
[13 empty] | sen (α+Φ) | 0.90851
[13 empty] | senα | 1
[13 empty] | sen (α-δ) | 0.98969 |  | ka | 0.3812
[13 empty] | sen (Φ+δ) | 0.54366
FUENTE: SUELOS, FUNDACIONES Y MUROS - DRA. ING. MARIA GRACIELA FRATELLI | [12 empty] | sen (Φ-β) | 0.41787
[13 empty] | sen (α+β) | 1
De la teoria de Coulomb tenemos para nuestro caso de estudio: | [9 empty] | 0 |  |  | sen (α-Φ) | 0.90851 | ok
|  |  | Ka= | 0.3812 | : Coeficiente de la presion activa | [7 empty] | senα | 1 | ok
|  |  | Kp= | 3.0737 | : Coeficiente de la presion pasiva | [7 empty] | sen (α+δ) | 0.98969 | ok | kp | 3.0737
[13 empty] | sen (Φ+δ) | 0.54366 | ok
Entonces tenemos que la carga a aplicar en forma triangular en nuestro modelo es: | [7 empty] | H= | 1.9 |  |  |  | sen (Φ+β) | 0.41787 | ok
|  | Pa: | 0.93647 | ton | empuje Activo | [7 empty] | sen (α+β) | 1 | ok
|  | Pp: | 7.5509 | ton | empuje Pasivo
Para nuestro modelo haremos uso del empuje activo, considerando que el muro del recipiente se deflectara
en una cantidad muy pequeña :
0.98575
Haciendo uso de la herramienta Joint Pattern: Valor =Ax+By+Cz+D simulamos el empuje del suelo:
Z= | 0 | P = | 0.98575 |  |  |  | C = | -0.51882
Z= | 1.9 | P = | 0 |  |  |  | D = | 0.98575
VISTA DE LA CARGA APLICADA EN EL MODELO
EMPUJE EN SUELOS COHESIVOS
Las teorias de Coulomb o Rankine, no incluyen la influencia de la cohesion en la determinacion de los empujes laterales de tierras. Cuando se la toma en cuenta, los
empujes pasivo y activo para suelos mixtos pueden expresarse de la siquiente manera:
De lo indicado por la Dra. Ing. MARIA GRACIELA FRATELLI
el empuje por cohesion es:
Pca: | 6.5693 | : Empuje activo por cohesion
Pcp: | 18.654 | : Empuje pasivo por cohesion | [11 empty] | 1.2526
y la altura max. donde se producira la fisura por traccion: |  |  |  | IMAGEN DE LA FORMA DE APLIACION DEL ESFUERZO ACTIVO EN SUELOS COHESIVOS
| z: | 6.6643
La fuerza ejercida por la cohesion actua en sentido
contrario al empuje del suelo en forma constante
Carga Activa
H= | 1.9
La cohesion actua de dicha forma hasta producirse la fisura por traccion en el suelo, en este estado
| 3.4575 |  | la presion activa del suelo cambia:
Carga Pasiva |  |  | H= | 0 | σa : | -3.4575
|  |  | H= | 1.9 | σa : | -2.4718 | Toda la altura del relleno esta fisurada
Pa rotura, se calcula para la zona no fisurada donde:
H= | 1.9 |  | Hnofisu= | 0 | no hay cohesion en el suelo
|  |  | Pa rotura: | 0 | No existe Pa despues de la fisura
Para nuestro caso para un analisis mas critico del empuje activo obiaremos la presion ejercida por cohesion.
9.8179
EMPUJE POR SOBRECARGA
Sobre la cuña del suelo que produce empujes pueden actuar sobrecargas de diferentes tipos: distribuidas o concentradas, las cuales provocan empujes adicionales
sobre los muros, que deben tomarse en cuenta en el diseño. Esas sobrecargas son ocasionadas generalmente por el acopio de materiales, construcciones cercanas,
pasod e vehiculos, depositos de liquidos, equipos de construccion, etc.
Cuando : α<90° ; debe de agregarse
el efecto del empuje vertical por peso W'
El empuje por sobrecarga total es : |  |  | Psc= | 0.18107 |  | , en direccion del empuje del suelo
0
| H= | 1.9 |  |  | CUANDO | α= | 90 | no procede el calculo del peso W'
[5 empty] | ADICIONAR |  | σW'= | 0 | en direccion de la gravedad |  |  | 0
[5 empty] | DONDE |  | W' = | 0 | es el empuje en direccion de la gravedad
0.095301
VISTA DE LA CARGA APLICADA EN EL MODELO
4.1.2. EMPUJE DE SUELOS - CASO PSEUDOESTATICO
El analisis sismico es algo sumamente ncesario en nuestra realidad por encontrarnos en una zona de falla, siendo muy propensos a sismos de gran intensidad.
La presión lateral del terreno en estructuras de retención, es amplificada en caso de sismos debido a la aceleración horizontal de la masa retenida de terreno. En caso de
estructuras de retención altas (H>10 m) como es el caso de estribos, las cargas sísmicas deben contemplarse, usándose a menudo la solución de Mononobe - Okabe.
4.1.2.1. METODO DE MONONOBE - OKABE (M-O)
Este método considera la aplicación de aceleraciones pseudo-estáticas, tanto horizontales como verticales, a la cuña activa de Coulomb.
El empuje de suelos pseudo-estático se obtiene entonces a partir del equilibrio de la cuña.
Las fuerzas actuando sobre una cuña activa, en el caso de un suelo seco sin cohesión, se muestra en la Figura.
Además de las fuerzas que existen bajo condiciones estáticas, sobre la cuña también actúan fuerzas pseudo-estáticas horizontales y verticales cuyas magnitudes están
relacionadas con la masa de la cuña mediante aceleraciones pseudo-estáticas: |  |  |  |  | ah=Kh*g y av = Kv*g
El empuje activo total puede ser expresado en forma similar al desarrollado para las condiciones estáticas, esto es:
El coeficiente sísmico en la dirección horizontal, kh, es la división de la aceleración horizontal máxima del entre la aceleración de la gravedad. Asimismo, el coeficiente sísmico en
la dirección vertical, kv, se define como la aceleración vertical máxima entre la aceleración de la gravedad.
Asi mismo tambien en la bibliografia : PUENTES CON AASHTO-LRFD 2010 (5TA EDIC. ) por Mc. Ing. Arturo Rodriguez Serquen, se indca:
Asi mismo el Ing. Rafael A. Torres B. en su publicacion muros de contencion recomienda que kh = 0.50 Ao y kv= 0.70Kh, sonde Ao se obtiene de los factores de Zonificacion.
DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS:
[8 empty] | kh = | 0.125
[8 empty] | Kv= | 0
El coeficiente de aceleración horizontal positivo causa que el
empuje activo total exceda al empuje activo estático y que el
empuje pasivo total sea menos que el empuje pasivo estático.
Aunque el método M-O implica que el empuje activo total debería actuar en un punto H/3 sobre la base del muro de altura H , resultados experimentales sugieren que, bajo
condiciones de carga dinámica, éste actúa en un punto superior.
El método que surge de esta consideración se denomina Método de Mononobe - Okabe Modificado.
En el método modificado, el empuje activo total "PAE" , puede ser dividido en un componente estático "PA " y un componente dinámico " ΔPAE" :
El componente estático se sabe que actúa a H /3 sobre la base del muro. Seed y Whitman (1970) recomendaron
que el componente dinámico se considere actuando aproximadamente a 0.6H .
|  |  | Con este supuesto, el empuje activo total actuará a la altura: | [6 empty] | sobre la base del muro.
De la teoria de Mononobe -Okabe tenemos para nuestro caso de estudio:
|  | Kh= | 0.125 | [9 empty] | Φ | 24.7 |  | cos(Φ-ϴ-ψ) | 0.95332 |  |  | cos2 | 0.90882
|  | Kv= | 0 | [9 empty] | α | 90 |  | cos(ψ) | 0.99228 |  |  | cos*cos2*cos | 0.95684
|  | ψ= | 7.125 | [5 empty] | PAE: | 1.1693 | ton |  | ϴ | 0 |  | cos(ϴ) | 1 |  |  | raiz | 0.4126
|  | KAE= | 0.47599 | : Coeficiente de la presion activa | [8 empty] | ψ | 7.125 |  | cos(δ+ϴ+ψ) | 0.96429 |  |  | (1+raiz)2 | 1.9954
|  | KPE = | 2.7528 | : Coeficiente de la presion pasiva | [8 empty] | β | 0 |  | sin(δ+Φ) | 0.54366 |  |  |  | 1.9093
[13 empty] | δ | 8.2333 |  | sin(Φ-β-ψ) | 0.30195 | 0.30195 |  | kae | 0.47599
Entonces tenemos que la carga a aplicar en forma triangular en nuestro modelo es: | [15 empty] | cos(β-ϴ) | 1
Para nuestro modelo haremos uso del empuje activo, considerando que el muro del recipiente se deflectara en una cantidad muy pequeña :
De lo cual tenemos para el empuje activo por sismo ΔEAD :
[8 empty] | ΔEAD : | 0.23286 | ton
[6 empty] | entonces la carga aplicada al modelo sera: | [14 empty] | ω=ϴ
0.24511
[13 empty] | Φ | 24.7 |  | cos(Φ+ϴ-ψ) | 0.95332 |  |  | cos2 | 0.90882
[13 empty] | α | 90 |  | cos(ψ) | 0.99228 |  |  | cos*cos2*cos | 0.95684
[6 empty] | H= | 1.9 | [5 empty] | ϴ | 0 |  | cos(ϴ) | 1 |  |  | raiz | 0.4126
[13 empty] | ψ | 7.125 |  | cos(δ-ϴ+ψ) | 0.96429 |  |  | (1-raiz)2 | 0.34504
[13 empty] | β | 0 |  | sin(δ+Φ) | 0.54366 |  |  |  | 0.33015
[13 empty] | δ | 8.2333 |  | sin(Φ+β-ψ) | 0.30195 | 0.30195 |  | kpe | 2.7528
[16 empty] | cos(β-ϴ) | 1
0
Haciendo uso de la herramienta Joint Pattern: Valor =Ax+By+Cz+D simulamos el empuje del suelo:
Z= | 0 | P = | 0 |  |  |  | C = | 0.12901
Z= | 1.9 | P = | 0.24511 |  |  |  | D = | 0
VISTA DE LA CARGA APLICADA EN EL MODELO
4.2. EMPUJE DEL MATERIAL CONTENIDO DENTRO DEL EMBALSE
El material contenido dentro del tanque ocasiona un empuje a la pared, la cual se calcula de la siguiente manera:
Entonces tenemos que la carga a aplicar en forma triangular en nuestro modelo es:
0
[5 empty] | Emat= | 1.5311 |  | en direccion perperdicular a la pared del tanque
contraria al empuje del suelo.
| Hgr: | 1.5 |  |  | Asi tambien como existe este empuje, tambien hay el peso del material | [6 empty] | VOLUMEN DEL MATERIAL | 8.2875
[5 empty] | contenido, el cual actuara en direccion de la gravedad en el fondo del embalse: | [6 empty] | PESO MATERIAL | 11.2793
[6 empty] | Wmat= | 0.54687 |  |  |  |  | AREA LOSA | 20.625
[12 empty] | PESO XM2 | 0.54687
2.0415
Haciendo uso de la herramienta Joint Pattern: Valor =Ax+By+Cz+D simulamos el empuje del suelo:
Z= | 0 | P = | 2.0415 |  |  |  | C = | -1.361
Z= | 1.5 | P = | 0 |  |  |  | D = | 2.0415
VISTA DE LA CARGA APLICADA EN EL MODELO
4.3 EMPUJE HIDROSTATICO
La Presión del agua se repartirá en la pared del embalse recordando que este actúa en forma triangular teniendo la máxima carga al fondo de la estructura.
La carga a asignar será el peso específico del líquido contenido en el embalse repartidos dependiendo de la altura de donde esté actuando el líquido y disipándose hacia
la parte mal alta del embalse, se calculara de la siguiente forma:
Entonces tenemos que la carga a aplicar en forma triangular en nuestro modelo es:
0
[5 empty] | Ehidr= | 3.125 |  | en direccion perperdicular a la pared del tanque
contraria al empuje del suelo.
[12 empty] | VOL AGUA | 7.0125
| Hag: | 2.5 |  |  | Asi tambien como existe este empuje hidrostatico, tambien hay el peso del agua | [6 empty] | PESO AGUA | 7.0125
[5 empty] | contenido, el cual actuara en direccion de la gravedad en el fondo del embalse: | [6 empty] | AREA LOSA FOND | 20.625
[6 empty] | Wmat= | 0.34 |  |  |  |  | PESOXM2 | 0.34
2.5
Haciendo uso de la herramienta Joint Pattern: Valor =Ax+By+Cz+D simulamos el empuje del suelo:
Z= | 0 | P = | 2.5 |  |  |  | C = | -1
Z= | 2.5 | P = | 0 |  |  |  | D = | 2.5
VISTA DE LA CARGA APLICADA EN EL MODELO
4.4. PESO PROPIO :
Considerando la calidad del material asignado (Concreto F'c = 210 Kg/cm²) se ha asignado el peso correspondiente a traves del programa de calculo usado.
Se aplicara el peso de los acabados correspondientes para la losa de techo : |  |  |  |  | P: | 100
4.5. SOBRECARGA :
Es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles y otros elementos movibles soportados por la losa en su etapa de construccion y post construccion.
Para este caso tendremos : |  | SC: | 250
5. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
5.1.REQUISITOS GENERALES DE RESISTENCIA
Las siguientes combinaciones de carga se usaran en el diseño de la estructura con el fin de garantizar su diseño, estas combinaciones estan
dadas en el RNE norma E.060 seccion 9.2, las cuales procedemos a detallar :
U1 = 1.4D+1.7L |  | donde:
U2 = 1.4D+1.7L+1.7F |  | D : Carga Muerta
U3 = 1.25D+1.25L+1.25F+S |  | L : Cargas vivas
U4 = 1.25D+1.25L+1.25F-S |  | F : Cargas por presion de fluidos
U5 = 1.4D+1.7L+1.7EA |  | EA : Cargas por empuje de suelos
U6 = 1.25D+1.25L+1.25EA+S
U7 = 1.25D+1.25L+1.25EA-S
Circular Concrete Tanks Without Prestressing , Section 2:
Para todas las combinaciones de carga se tendrá en cuenta los factores de durabilidad sanitaria de 1.30 para flexión, de 1.65 para Tensión y de 1.30 para cortante .
5.2. DISEÑO DE LOS MUROS
5.2.1.VERIFICACION POR CORTANTE
Se verificara de la siguiente manera: |  |  | Vmax = | V
2
|  | V= | 5967.4 | : Cortante Basal
|  | Vmax= | 2983.7 | : Cortante maximo en las paredes del tanque
| ======> | Vfinal= | 3878.81 | : Afectado por el factor sanitario
Se debe verificar : |  | ɸ Vn ≥ qmax |  | ; donde :
|  |  |  | Vn | : Cortante nominal
|  |  |  | q | : Cortante tangencial maximo = Vfinal
|  |  |  | ɸ | : Coeficiente de reduccion = |  |  | 0.75
| tambien se tiene : | [5 empty] | Donde :
[5 empty] | Lb/ft |  | Acv | : Area horizontal del segmento de muro con Lw = 1'
[7 empty] | pn | : Cuantia nominal de refuerzo
Seccion 21.7.4.1 del ACI 350 – 06.
Calculamos αc : | 3 | ; para hw / lw ≤ 1.5 |  | Tenemos : | hw = | 0.69091 |  | Entonces: | αc = | 3
αc | = |  |  |  | lw
| 2 | ; para hw / lw ≥ 2
Calculamos Acv :
| t = | 0.2 | = | 0.656 | : donde : | 1 m = 3.28 ft |  |  | Acv = | 94.464
Calculamos pn : |  |  |  |  | donde :
[6 empty] | Ash | : Es el área de una varilla de refuerzo que conforma
la capa horizontal externa e interna del muro
[6 empty] | Sv | : Separación vertical del refuerzo horizontal.
[6 empty] | t | : Espesor del muro.
[5 empty] | Para fines de verificacion se usara pn = pmin , donde : |  |  |  |  | pmin = | 0.0025
convertimos f'c y fy de kg/cm2 a Psi :
| f'c = | 210 | = | 2986.9021 |  |  | : donde : | 1 kg/cm² = 14.2233433071 Psi
| fy = | 4200 | = | 59738.0419
Remplazando todos los valores encontrados en la ecuacion, calculamos el Vn : |  |  |  |  | Vn = | 29595.8337 |  |  | : donde : | 1lb= 0.4535923kg
1lb= 0.4535923kg
[5 empty] | Vn = | 13424.4423
Finalmente verificamos :
ɸVn = | 10068.3317 |  | ≥ | q = | 3878.81 |  |  | : Espesor del muro adecuado
5.2.2.REFUERZO FLEXION HORIZONTAL
Y = Ø * f'c * b * d²
Donde :
| Mu: | 0.621 |  | : M11 maximo del analisis en SAP2000
| f'c: | 210 |  | : Resistencia a compresion del concreto
| fy: | 4200 |  | : Esfuerzo de fluencia del acero
Ø : |  | 0.9 |  | :Coeficiente de reduccion por flexion | [7 empty] | Y =
b : |  | 100 |  | :Ancho de la losa de analisis | [8 empty] | 7560000
d : |  | 20 |  | :Espesor de muro menos recubrimiento Re : |  |  |  |  | 5 |  |  | Mu | 80730 | [7 empty] | kg. x cm.
w : |  | ?? |  | :Valor a determinar, resolviendo la ecuacion cuadratica
Para: | Mu= | 807.3 |  | :Afectado por el factor de durabilidad |  |  |  | Resolviendo la Ecuación: |  | w1= | 1.6842
[10 empty] | w2= | 0.010747
Tomemos el menor valor positivo, reemplazando se tiene : |  |  |  | p = | f'c x w |  |  |  | p = | 0.00053734
fy
Luego el As requerido sera : |  |  |  | As = | p.b.d |  |  |  | As = | 1.0747
El Asmin para flexion según el codigo ACI 318-11 seccion 10.5.1 es : |  |  |  | Asmin = | 14.b.d |  |  |  | Asmin = | 6.6667
fy
|  | Finalmente el As a usar es: |  | As = | 6.6667
5.2.3.REFUERZO FLEXION VERTICAL
Donde :
| Mu: | 1.451 |  | : M22 maximo del analisis en SAP2000
| f'c: | 210 |  | : Resistencia a compresion del concreto
| fy: | 4200 |  | : Esfuerzo de fluencia del acero
Ø : |  | 0.9 |  | :Coeficiente de reduccion por flexion | [7 empty] | Y =
b : |  | 100 |  | :Ancho de la losa de analisis | [8 empty] | 7560000
d : |  | 20 |  | :Espesor de muro menos recubrimiento |  |  |  | Re : | 5 |  |  | Mu | 188630 | [7 empty] | kg. x cm.
w : |  | ?? |  | :Valor a determinar, resolviendo la ecuacion cuadratica
Para: | Mu= | 1886.3 |  | :Afectado por el factor de durabilidad |  |  |  | Resolviendo la Ecuación |  | w1= | 1.6696
[10 empty] | w2= | 0.02533
Tomemos el menor valor positivo, reemplazando se tiene : |  |  |  | p = | f'c x w |  |  | p = | 0.0012665
fy
Luego el As requerido sera : |  |  |  | As = | p.b.d |  |  | As = | 2.533
El Asmin para flexion según el codigo ACI 318-11 seccion 10.5.1 es : |  |  |  | Asmin = | 14.b.d |  | ======> | Asmin = | 6.6667
fy
|  | Finalmente el As a usar sera : |  | As = | 6.6667
0.122
5.2.4. TENSION DIRECTA
El valor de esta tension es :
| T = | 7.951 | : F11 max positivo del analisis en SAP2000
| Tu = | 13119.15 | : Afectado por el factor de durabilidad
| ɸ = | 0.9 | : Coeficiente de reduccion por Tension
| fy = | 4200 | : Esfuerzo de fluencia del acero
| fs = | 1890 | : se toma el 45% de fy
El refuerzo necesario en condiciones ultimas es :
|  | As = | Tmax
ɸfy
|  | As = | 3.4707
5.2.5.COMPRESION DIRECTA
El valor de esta compresion es :
| C = | 6.9 | : F22 max negativo del analisis en SAP2000
| Cu = | 11385 | : Compresion ultima - Afectado por el factor de durabilidad
| f'c = | 210 | : Resistencia a compresion del concreto
| em = | 20 | : espesor de muro
| b = | 100 | : Ancho de analisis
Luego se debe cumplir :
| fc = | Cu | < | f'c
Area
fc = | 5.6925 | < 210kg/cm2 : Concreto adecuado
5.2.6. REVISION DE AGRIETAMIENTO
Es preciso poner mucho énfasis a la importancia del agrietamiento en las estructuras de los depósitos, ya que es imprescindible evitar la
filtración del líquido, ya sea de adentro hacia afuera como en sentido inverso.
Habrá que limitar la separación máxima de las varillas, para efectos de controlar el agrietamiento.
El ACI 350-01 en su seccion 10.6.4, indica que la cantidad limitante de refuerzo por flexion, Z, sera calculada como :
Despejando la expresion anterior en funcion al espaciamiento maximo , Smax, se tiene lo siguiente :
Donde :
S : Espaciamiento maximo.
Z : Depende de las condiciones de exposicion.
Fs : Esfuerzo de tensión anular del acero de refuerzo.
dc : Recubrimiento del concreto +1/2ɸ varilla
Calculamos Z
La norma ACI 350 -01/ 10.6.4, dice lo siguiente :
| Z = | 115 | : Para condiciones de exposion normales |  |  |  | Z = | 115
| Z = | 95 | : Para condiciones de exposion severas
Calculamos fs
| fy = | 59738.0419 | [9 empty] | diam (pulg) | area(cm2) | diametro(cm)
| fs = | 26882.1189 | : se toma el 45% de fy según ACI 350-01/ 10.6.4 | [8 empty] | 0.375 | 0.71 | 0.95
[12 empty] | 0.5 | 1.27 | 1.27
Calculamos dc | [11 empty] | 0.625 | 1.98 | 1.59
| r = | 5 | = | 1.9685 | : donde : 1cm= 0.3937008in | [6 empty] | 0.75 | 2.85 | 1.91
| ɸ = | 0.5 | in | [8 empty] | 1 | 5.07 | 2.54
| dc = | 2.2185 | [9 empty] | 1.125 | 6.45 | 2.8575
[12 empty] | 1.25 | 8.19 | 3.175
Reemplazando estos valores en la formula tenemos : |  |  |  | Smax = | 7.9534 | = | 20.2016 |  |  |  |  | 1.375 | 9.58 | 3.49
5.2.7. ACEROS COLOCADOS
5.2.7.1. REFUERZO HORIZONTAL
Debemos de indicar que para distribuir los refuerzos obtenidos por el método de elementos finitos se considera las siguientes condiciones:
|  |  |  | As total = | As ( axial ) | + | As ( flexion )
[12 empty] | diam (pulg) | area(cm2) | diametro(cm)
|  |  | Condicion Axial As (cm2/m) |  | Condicion Flexion As (cm2/m) |  | As axial + As flex As (cm2/m) |  |  |  |  | 0.375 | 0.71 | 0.95
[12 empty] | 0.5 | 1.27 | 1.27
|  |  | 3.4707 |  | 6.6667 |  | 10.1373 |  |  |  |  | 0.625 | 1.98 | 1.59
[12 empty] | 0.75 | 2.85 | 1.91
Siguiendo esta distribución se tienen: | [11 empty] | 1 | 5.07 | 2.54
[12 empty] | 1.125 | 6.45 | 2.8575
| ACERO EN UNA CAPA | [10 empty] | 1.25 | 8.19 | 3.175
|  |  | DISTRIBUCION DEL REFUERZO HORIZONTAL | [8 empty] | 1.375 | 9.58 | 3.49
|  |  | 8 | Ø | 0.5 | pulg | @ | 0.125 | m
5.2.7.2. REFUERZO VERTICAL
Considerando las mismas condiciones que el caso anterior :
|  |  |  | As total = | As ( axial ) | + | As ( flexion )
Calculando As (axial ) :
| T = | 1.025 |  | : F22 max positivo del analisis en SAP2000, la tension es adoptada por el acero
| Tu = | 1691.25 |  | : Afectado por el factor de durabilidad
| ɸ = | 0.9 |  | : Coeficiente de reduccion por Tension
| fy = | 4200 |  | : Esfuerzo de fluencia del acero
| fs = | 1890 |  | : se toma el 45% de fy
El refuerzo necesario en condiciones ultimas es :
[12 empty] | diam (pulg) | area(cm2) | diametro(cm)
|  | As = | Tmax |  |  |  |  | As = | 0.44742 |  |  | 0.375 | 0.71 | 0.95
|  |  | ɸfy | [8 empty] | 0.5 | 1.27 | 1.27
[12 empty] | 0.625 | 1.98 | 1.59
[12 empty] | 0.75 | 2.85 | 1.91
|  |  | Condicion Axial As (cm2/m) |  | Condicion Flexion As (cm2/m) |  | As axial/2 + As flex As (cm2/m) |  |  |  |  | 1 | 5.07 | 2.54
[12 empty] | 1.125 | 6.45 | 2.8575
|  |  | 0.44742 |  | 6.6667 |  | 7.1141 |  |  |  |  | 1.25 | 8.19 | 3.175
[12 empty] | 1.375 | 9.58 | 3.49
Siguiendo esta distribución se tienen:
ACERO EN UNA CAPA
DISTRIBUCION DEL REFUERZO VERTICAL
|  |  | 6 | Ø | 0.5 | pulg | @ | 0.16667 | m
5.3. DISEÑO DE LA LOSA DE FONDO
El ACI 350 – 01 en su Apéndice G.3 seccion G.3.1 nos proporciona valores del espesor de losas que van apoyadas directamente sobre el suelo.
Este es el caso de la losa de fondo que en su mayor parte, estará sometida a esfuerzos de compresión.
El espesor mínimo de las losas de fondo sobre el suelo debe ser:
|  |  | 4 | Losas con una capa de refuerzo
|  | hs = | 5 | Losas con refuerzo preesforzados
|  |  | 6 | Losas con dos capas de refuerzo
Elegimos el tipo de losa a usar : |  | Losas con una capa de refuerzo | [5 empty] | hs = | 4 | = | 10
[12 empty] | PESOSUELOXAREA | #REF!
[12 empty] | SOBRECARGA | 0.50625
[12 empty] | SOBRXAREA | 0.024545
[12 empty] | PESO LODOS | 0.54687
[12 empty] | PESO AGUA | 0.34
PESO DEL SUELO | [6 empty] | SOBRECARGA
PESO DEL AGUA | [6 empty] | PESO DEL MATERIAL CONTENIDO
5.3.1. VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE Y DESPLAZAMIENTOS
Para poder hacer la verificacion de la presion en el suelo, debemos de revisar las siguientes tablas donde:
FUETE: KENEDY CARDENAS SOCUALAYA: TESIS "CARACTERIZACION DE SUELOS PARA LA OBTENCION DE COEFICIENTE DE BALASTO"
Con el cual ya que nuestra capacidad portante es de : |  |  | 0.94 | y el suelo que se presenta es : |  |  | Limo arenoso (ML)
| tenemos : | K= | 2.37 | Kg/cm/cm2 | : coeficiente de balasto adoptado
| Desplazamiento maximo es : |  | 0.23682 | cm |  | presion en el suelo es : |  |  | 0.56126
| entonces : | 0.56126 | < | 0.94 |  | : OK!!!
[19 empty] | 1.05 | 2.29
[19 empty] | 1.099 | X
[19 empty] | 1.1 | 2.38
[19 empty] | 0.55556 |  | 0.001
0.0018
2.3782
5.3.2. ZONA DE LA ZAPATA
Donde :
| Mu: | 0.951 | :Momento en la losa
| els = | 35 | :El espesor adoptado
| Re = | 5 | : Recubrimiento
| f'c: | 210 | : Resistencia a compresion del concreto
| fy: | 4200 | : Esfuerzo de fluencia del acero | [10 empty] | Y = Ø * f'c * b * d²
Ø : |  | 0.9 | :Coeficiente de reduccion por flexion
b : |  | 100 | :Ancho de la losa de analisis | [8 empty] | Y = | 17010000
d : |  | 30 | :Espesor de la losa menos recubrimiento | [8 empty] | Mu | 123630 | [7 empty] | kg. x cm.
w : |  | ?? | :Valor a determinar, resolviendo la ecuacion cuadratica
Para: | Mu= | 1236.3 | kg. x m | :Afectado por el factor de durabilidad |  |  |  | Resolviendo la Ecuación |  | w1= | 1.6876
[10 empty] | w2= | 0.0072995
Tomemos el menor valor positivo, reemplazando se tiene : |  |  |  | p = | f'c x w |  | ======> | p = | 0.00036498
fy
Luego el As requerido sera : |  |  |  | As = | p.b.d |  | ======> | As = | 1.0949
El Asmin para flexion según el codigo ACI 318-11 seccion 10.5.1 es : |  |  |  | Asmin = | 14.b.d |  | ======> | Asmin = | 10
fy
|  | Finalmente el As a usar sera : |  |  | As = | 10
Siguiendo esta distribución se tienen: | [11 empty] | diam (pulg) | area(cm2) | diametro(cm)
[12 empty] | 0.375 | 0.71 | 0.95
ACERO EN UNA CAPA |  | As (cm2/m) | MALLA DE ACERO EN AMBAS DIRECCIONES | [8 empty] | 0.5 | 1.27 | 1.27
|  | 10 | 8 | Ø | 0.5 | pulg | @ | 0.125 | m |  |  | 0.625 | 1.98 | 1.59
[12 empty] | 0.75 | 2.85 | 1.91
[12 empty] | 1 | 5.07 | 2.54
[12 empty] | 1.125 | 6.45 | 2.8575
ACERO EN DOS CAPAS |  | As (cm2/m) | MALLA DE ACERO EN AMBAS DIRECCIONES | [8 empty] | 1.25 | 8.19 | 3.175
|  | 10 | 4 | Ø | 0.5 | pulg | @ | 0.25 | m |  |  | 1.375 | 9.58 | 3.49
5.3.3. ZONA DE LA LOSA DE FONDO
Donde :
| Mu: | 0.751 | :Momento en la losa
| els = | 25 | :El espesor de losa adoptado
| Re = | 7.5 | : Recubrimiento
| f'c: | 210 | : Resistencia a compresion del concreto
| fy: | 4200 | : Esfuerzo de fluencia del acero | [10 empty] | Y = Ø * f'c * b * d²
Ø : |  | 0.9 | :Coeficiente de reduccion por flexion
b : |  | 100 | :Ancho de la losa de analisis | [8 empty] | Y = | 5788125
d : |  | 17.5 | :Espesor de la losa menos recubrimiento | [8 empty] | Mu | 97630 | [7 empty] | kg. x cm.
w : |  | ?? | :Valor a determinar, resolviendo la ecuacion cuadratica
Para: | Mu= | 976.3 | kg. x m | :Afectado por el factor de durabilidad |  |  |  | Resolviendo la Ecuación |  | w1= | 1.6779
[10 empty] | w2= | 0.017039
Tomemos el menor valor positivo, reemplazando se tiene : |  |  |  | p = | f'c x w |  | ======> | p = | 0.00085193
[5 empty] | fy | [6 empty] | diam (pulg) | area(cm2) | diametro(cm)
[12 empty] | 0.375 | 0.71 | 0.95
Luego el As requerido sera : |  |  |  | As = | p.b.d |  | ======> | As = | 1.4909 |  |  | 0.5 | 1.27 | 1.27
[12 empty] | 0.625 | 1.98 | 1.59
|  |  |  | Asmin = | 14.b.d |  | ======> | Asmin = | 5.8333 |  |  | 0.75 | 2.85 | 1.91
El Asmin para flexion según el codigo ACI 318-11 seccion 10.5.1 es : |  |  |  |  | fy | [6 empty] | 1 | 5.07 | 2.54
[12 empty] | 1.125 | 6.45 | 2.8575
| Finalmente el As a usar sera : |  |  | As = | 5.8333 | [6 empty] | 1.25 | 8.19 | 3.175
[12 empty] | 1.375 | 9.58 | 3.49
Siguiendo esta distribución se tienen:
ACERO EN UNA CAPA |  | As (cm2/m) | MALLA DE ACERO EN AMBAS DIRECCIONES
|  | 5.8333 | 5 | Ø | 0.5 | pulg | @ | 0.2 | m
ACERO EN DOS CAPAS |  | As (cm2/m) | MALLA DE ACERO EN AMBAS DIRECCIONES
|  | 5.8333 | 3 | Ø | 0.5 | pulg | @ | 0.33333 | m
5.4. DISEÑO DE LA LOSA DE TECHO
Se realizara el diseño de la losa de techo afectada por los diferentes esfuerzos presentes en ella, producto de la envolvente de esfuerzos presentes en la estructura.
La losa correspondiente del proyecto es una losa maciza apoyada directamente sobre las paredes de la estructura, por ende soportara esfuerzos en ambas direcciones y asi mismo
se verificara la deflexion de la misma.
Asi mismo se predimensiona la losa teniendo en cuenta la siguiente tabla de la NORMA E.060 CONCRETO ARMADO :
El espesor de la losa min es : |  | Sin abacos y en paneles interiores
|  | E1: | 9.8485
inciso 9.6.3.2 :
|  | E2: | 10
De los cuales se opto por un espesor de :
|  | Elosa: | 15
Asi mismo se deberan verificar las deflexiones en la losa y si son mayores se debera incrementar el espesor de la losa.
La deflexion maxima permisible en la losa de concreto maciza es de :
[5 empty] | Lmx: | 3.25 |  | : Longitud de la losa sin apoyo en al direccion Y-Y.
[5 empty] | Lmy: | 1.7 |  | : Longitud de la losa sin apoyo en al direccion X-X.
[5 empty] | caso 1: | Deflexion inmediata permisible debido a cargas vivas :
[7 empty] | Deflex: | 1.8056
caso 2: | Deflexion a largo plazo debida a todas las cargas permanentes y
debida a cualquier carga viva adicional:
| Deflex: | 1.3542
De la verificacion de las maximas deflexiones permisibles, se constata lo siguiente:
CASO 1 : | 1.8056 | ≥ | 0.0018 | cm | : OK!!!
CASO 2 : | 1.3542 | ≥ | 0.01288 | cm | : OK!!!
5.4.1. DISEÑO DE LOSA MACIZA
Donde : | [15 empty] | 16320.9131 |  | 16.3209
| Mu: | 0.954 | :Momento en la losa
| els = | 15 | :El espesor de losa adoptado
| Re = | 4 | : Recubrimiento
| f'c: | 210 | : Resistencia a compresion del concreto
| fy: | 4200 | : Esfuerzo de fluencia del acero | [10 empty] | Y = Ø * f'c * b * d²
Ø : |  | 0.9 | :Coeficiente de reduccion por flexion
b : |  | 100 | :Ancho de la losa de analisis | [8 empty] | Y = | 2286900
d : |  | 11 | :Espesor de la losa menos recubrimiento | [8 empty] | Mu | 124020 | [7 empty] | kg. x cm.
w : |  | ?? | :Valor a determinar, resolviendo la ecuacion cuadratica
Para: | Mu= | 1240.2 | kg. x m | :Afectado por el factor de durabilidad |  |  |  | Resolviendo la Ecuación |  | w1= | 1.6388
[10 empty] | w2= | 0.056087
Tomemos el menor valor positivo, reemplazando se tiene : |  |  |  | p = | f'c x w |  | ======> | p = | 0.0028043
[5 empty] | fy | [6 empty] | diam (pulg) | area(cm2) | diametro(cm)
[12 empty] | 0.375 | 0.71 | 0.95
Luego el As requerido sera : |  |  |  | As = | p.b.d |  | ======> | As = | 3.0848 |  |  | 0.5 | 1.27 | 1.27
[12 empty] | 0.625 | 1.98 | 1.59
|  |  |  | Asmin = | 14.b.d |  | ======> | Asmin = | 3.6667 |  |  | 0.75 | 2.85 | 1.91
El Asmin para flexion según el codigo ACI 318-11 seccion 10.5.1 es : |  |  |  |  | fy | [6 empty] | 1 | 5.07 | 2.54
[12 empty] | 1.125 | 6.45 | 2.8575
| Finalmente el As a usar sera : |  |  | As = | 3.6667 | [6 empty] | 1.25 | 8.19 | 3.175
[12 empty] | 1.375 | 9.58 | 3.49
Siguiendo esta distribución se tienen:
ACERO EN UNA CAPA |  | As (cm2/m) | MALLA DE ACERO EN AMBAS DIRECCIONES
|  | 3.6667 | 3 | Ø | 0.5 | pulg | @ | 0.33333 | m
SE DEBE TENER EN CUENTA QUE POR AGRIETAMIENTO LA SEPARACION MAXIMA DE ACERO DE | [5 empty] | 0.5 | PULG., ES DE |  | 20.2016 | POR ENDE USAREMOS
UNA SEPARACION MAXIMA DE |  | 20
5.5. DISTRIBUCION DE ACERO
La distribucion de acero que se adoptara y que cumple con los calculos realizados es:
𝑽_𝒏=𝑨_𝒄𝒗 (𝜶_𝒄 √(〖𝒇^′〗_𝒄 )+𝝆_𝒏 𝒇_𝒚 )
S
S=𝐻𝑒∗𝑡𝑎𝑛(90−∝)
𝑤=0.5∗𝛶𝑠∗𝐿∗𝐻𝑒
𝑊^′=(𝛶𝑠∗𝑆∗𝐻𝑒)/2+𝑞𝑆
〖𝜎𝑊〗^′=tan⁡(90−∝)∗[𝑌𝑠∗𝐻e+q]
𝑊^′=(𝑌𝑠∗tan⁡(90−∝)∗〖𝐻𝑒〗^2)/2+tan(90−∝)∗𝑞∗𝐻𝑒
𝑬𝒎𝒂𝒕=(𝜸∗𝑯^𝟐)/𝟐
𝑬𝒉𝒊𝒅=(𝜸𝒂𝒈𝒖𝒂∗𝑯^𝟐)/𝟐
C
C
Note on B71: DEBE SER <Φ/2, MANUAL DE DISEÑO DE PUENTES 2018 -2.4.4.1.5.4
Note on B257: Insertar coordenada en Z, de la parte mas baja donde se aplicara la fuerza
Note on I257: formula: AX+BY+CZ+D=VALOR
Note on I258: formula: AX+BY+CZ+D=VALOR
Note on B451: Insertar coordenada en Z, de la parte mas baja donde se aplicara la fuerza
Note on I451: formula: AX+BY+CZ+D=VALOR
Note on I452: formula: AX+BY+CZ+D=VALOR
Note on B489: Insertar coordenada en Z, de la parte mas baja donde se aplicara la fuerza
Note on I489: formula: AX+BY+CZ+D=VALOR
Note on I490: formula: AX+BY+CZ+D=VALOR
Note on B532: Insertar coordenada en Z, de la parte mas baja donde se aplicara la fuerza
Note on I532: formula: AX+BY+CZ+D=VALOR
Note on I533: formula: AX+BY+CZ+D=VALOR
Note on D639: INSERTAR VALOR DE LA REACCION EN LA BASE, REVISAR EL DISEÑO DE TANQUES RECTANGULARES
Note on C676: REVISAR ESPESOR DE MURO
Note on J704: INSERTAR RECUBRIMIENTO A USAR